РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 .03.  2016  года                       ст. Андреевская	№ 61

Об утверждении Плана мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

на 2016-2018гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ст.23 гл.4 п.6.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2018 гг.(централизованных систем водоснабжения Андреевского сельского поселения)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента   размещения на официальном  сайте  Администрации Андреевского  сельского поселения .

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава  Андреевского  сельского поселения                           С.А. Мишин

Постановление вносит   Синько Е.В. 8(863-77)

| Согласованно: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора По Ростовской области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах. ___________Ю.А. Абриталин «____»____________2016 г. | Утверждаю : Директор Филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» _______________В.И.Молодов «____»_______________2016 г. |
| --- | --- |

План мероприятий  по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями на 2016-2018 г.г.:

(централизованных систем водоснабжения Андреевского с/поселения)

| № п/п | Наименование населенного пункта (численность населения) | Наименование источника водоснабжения, оборудования, разводящих сетей,ЗСО и их хар-ка (износ,ветхость, коррозия наличие ЗСО) | Год ввода в эксплуатацию | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Новосальский | Водонапорная башня V-25 м.куб. и сважина Водоразводящие сети: ул. Степная. | 1982 г 1992 г | Замена водонапорной башни по ул.Степной; Капитальный ремонт водоразводящих сетей L=3000 м. с обустройством водонапорных колодцев; Ограждение ЗСО водонапорной башни и скважины; Проектные технико – экономические обоснования по очистке воды. |
| 2. | ст.Андреевская | Водонапорная башня V-25 м.куб ул.Школьная –16 «а» и скважина. Водонапорная башня V –25 по ул. Кольцевая 27 «а» и Кольцевая 27 «б» Водоразводящие сети по ул.: Западная,Центральная – L=3196 м; Молодёжная – L=1250 м ; Школьная,Восточная – L=3100 м; Степная –L= 1770 м; Кольцевая – L=2170 м; | 1984 г. 1984 г. 1994 г. 1973 г. 1988 г. 1974 г. 1974 г. 1974 г. | Ограждение ЗСО водонапорной башни и скважины ул. Школьная; Ограждения ЗСО водонапорной башни по Кольцевая 27 «а» и Кольцевая 27 «б»; Проектные технико – экономические обоснования по очистке воды. |
| 3. | х. Кудинов | Водонапорная башня V-25м.куб по ул. Платова 16 «а» Водоразводящие сети по ул: Платова , Кудиновкая, Заречная – L=794.2м ; | 1987 г. 2005 г. | Ограждение ЗСО водонапорной башни по Платова 16 ; Проектно технико – экономические обоснования по очистке воды. |

Глава Андревского сельского поселения                                                С.А. Мишин