АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2017 г.                                                                                      № 07

ст. Андреевская

«О назначении лица, ответственного за приобретение,

ремонт, сохранность и  готовность к действию

первичных средств  пожаротушения»

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также с целью установления контроля за исправностью, хранением и готовностью к действию первичных средств пожаротушения,-

- Назначить ответственным за приобретение, хранение, исправность и готовность к действию первичных средств пожаротушения ведущего инспектора по вопросам муниципального хозяйства  Синько Е.В.

- Ведущему инспектору  Синько Е.В.:

- раз в квартал проводить визуальный осмотр первичных средств пожаротушения;

- учёт проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения отражать в журнале установленной формы (приложение 1);

- завести на огнетушители паспорта установленного образца;

- огнетушителям присвоить порядковые номера, нанеся их на корпус белой краской;

- места размещения (нахождения) первичных средств пожаротушения оборудовать знаками пожарной безопасности;

- в случае выявления неисправности первичных средств пожаротушения (отсутствует пломба, нет давления, разбит манометр и т.д.) производить их перезарядку. Огнетушители отправленные на перезарядку, заменять соответствующим количеством заряженных огнетушителей;

- огнетушители размещать на видном месте вблизи от выходов, на высоте не более 1.5 метра от пола и так, чтобы они не препятствовали безопасной эвакуации;

- постоянно принимать участие при проведении мероприятий по контролю (надзору) отделением НД по  Андреевскому  сельскому поселению;

- по результатам проведённых мероприятий по контролю (надзору) информировать письменно руководителя о выявленных нарушениях.

- Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского  сельского поселения                                    А.В. Лондарь

С распоряжением ознакомлен(а):______________   /Синько Е.В./

Исполнитель:  Синько Е.В.

(86377)55-8-11

Приложение № 1

к распоряжению № 07 от 09.01.2017г.

| № п/п | Дата проведения осмотра | Результат осмотра | Дата последней перезарядки | Дата следующей перезарядки | Организация проводившая перезарядку | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |