АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 16

06.04.2016 г.                                                                                  ст. Андреевская

«Порядок действия работников

при обнаружении пожара»

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также в целях избежания распространения пожара, гибели людей и получения травм различной степени тяжести на них,-

- Утвердить порядок действия работников в случае возникновения пожара (Приложение 1).

- Специалисту  Синько Е.В. довести под роспись всем работникам утверждённый порядок действий в случае возникновения пожара.

- Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Андреевского сельского поселения                         С.А. Мишин

С распоряжением ознакомлен(а):

Исполнитель:  Синько Е.В.

(86377) 55-8-11

Приложение 1

к распоряжению № 28 от 10.08.2015г.

Порядок действия

в случае возникновения пожара.

- В случае возникновения пожара действия работников, привлекаемых к тушению пожара, должны быть направлены в первую очередь на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

- Каждый работник обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 с мобильного 010 или 5-11-96 в пожарную часть (при этом необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре;

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

- При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар;

- при тушении пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

- Руководитель или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электроснабжения, остановку системы вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану;

- информировать руководителя тушения пожара о наличии людей в здании.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

|  | с утвержденным порядком действий в случае возникновения пожара |
| --- | --- |
| Приложение «Порядок действий в случае возникновения пожара» изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |